Данные о заказчике и проектанте:

Наименование объекта:

Наименование заказчика:

Проектная организация и ее адрес:

| № | Запрашиваемые данные |
| --- | --- |
| 1 | Тип КТП: внутренняя/наружняя |  |
| 2 | Силовой трансформатор, тип |  |
| 3 | Номинальный ток сборных шин, А |  |
| 4 | Схема главных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тип шкафа, панели | ШВВ1/ШВВ2 | Силовой тр-ор | Панель вводная (левая) | Панель секционная | Панель линейная | Панель вводная (правая) | Силовой тр-ор | ШВВ1/ШВВ2 |
| 6 | Номер панели/номер ряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Номер фидера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Конструктивное исполнение (кабель К или шинопровод Ш) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Расчетный ток фидера, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Телеизмерение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Телеуправление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Выключатель | Тип выключателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Ток расцепителя, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Каталожный номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Трансформатор тока, тип и коэффициент трансформации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Амперметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Вольтметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Наличие АВР да/нет |  |
| 20 | Блок-бокс | Отопление ручная/автоматическая |  |
| 21 |  | Вентиляция ручная/автоматическая |  |
| 22 |  | Освещение есть/нет |  |
| 23 |  | Наличие силового трансформатора есть/нет |  |
| 24 |  | Наличие бака аварийного слива масла тр-ра есть/нет |  |
| 25 |  | Высота уровня пола бокса над уровнем земли (в зависимости от сечения подключаемых кабелей.), мм |  |
| 26 |  |  |
| План расположения оборудования |